## List1
TROŠKOVNIK ELEKTRO RADOVA
1. ZAMJENA OG RAZDJELNIKA I IZVOĐENJE NAPAJANJE ZA URED DNEVNOG PREGLEDA
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
1.1. | Demontaža i otpajanje sve potrebne instalacije i opreme i postojećeg RO, obilježavanje i ispitivanje vodova | kompl | 1
1.2. | Dobava i montaža OG trorednog razdjeljnika izrađenog od plastične mase s vratima | kom | 1
1.3. | Izrada ožičenja nove table te montaža i spajanje postojeće demontirane opreme, PF vod i ostali sitni spojni materijal uključen u cijenu stavke | kompl | 1
1.4. | Dobava i polaganje kabela PP005x10mm² u dužini 12m | kompl | 1
1.5. | Dobava i montaža tropolnog osiguraća C50A | kom | 3
1.6. | Dobava, montaža i spajanje sklopke FID 40A/4/0,03 | kompl | 1
1.7. | Sitni spojni i potrošni materijal | paušal | 1
Ukupno:
2. DODATNA RASVJETA SKLADIŠTA
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
2.1. | Dobava i montaža rasvjetnog tijela PHILIPS BY 120P G3 LED105S/840 PSU WB GR | kom | 3
2.2. | Dobava i montaža nosača za rasvjetno tijelo BY120 G3 | kom | 3
2.3. | Dobava i polaganje PNT Ø32 u dužini36m s pratećim spojnicama i nosačima | kom | 1
2.4. | Dobava i izrada izvoda rasvjete vodom PP003x1,5 prosječne dužine 12m | kompl | 3
2.5. | Dobava i polaganje pocinčane sajle u kompl s natezačima u dužini 20m | kompl | 1
2.6. | Sitni spojni, montažni i potrošni materijal | paušal | 1
Ukupno:
3. NAPAJANJE KONTEJNERA AUTOLAKIRERA
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
3.1. | Dobava i polaganje kabela PP005x6, dijelom provlačenje kroz PNT cijevi, dijelom postavljanje na sajlu, dijelom kroz postojeće rostove | m | 80
3.2. | Dobava i polaganje PNT cijevi Ø32, na PNT obujmice, polaže se 50m | kom | 1
3.3. | Dobava i montaža poc. sajle u dužini 20m i natezača | kompl | 1
3.4. | Sitni spojni montažni i potrošni materijal | paušal | 1
3.5. | Dobava, montaža i spajanje tropolnog automatskog osigurača 32A 1 kom, 1P20A 1 kom i 1P16A 1 kom | kompl | 1
Ukupno:
4. URED DNEVNOG PREGLEDA ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
4.1. | Dobava i polaganje parapetnih kanala dim 60x45, polaže se 19m | kompl | 1
4.2. | Dobava i izrada izvoda termike kabelom PPY 3x2,5 prosjećne dužine 12m | kompl | 4
4.3. | Dobava i montaža trostrukih šuko priključnica sa nosačem i pripadajučim okvirom za parapetni kanal | kom | 4
4.4. | Dobava i izrada izvoda za trofazni priključak vodom PPY 5x2,5 polaže se 20m | kompl | 1
4.5. | Dobava i montaža OG trofazne priključnice | kom | 1
4.6. | Dobava i montaža dvorednog razdjelnika izrađenog od armirane plastične mase s vratima | paušal | 1
4.7. | Dobava i montaža automatskog osigurača 16A/1P | kom | 4
4.8. | Dobava i montaža automatskog osigurača 3P 16A | kom | 2
4.9. | Dobava i montaža automatskog osigurača B10A/1P | kom | 1
4.10. | Dobava i montaža sklopke FID 40A/4/0,03A | kom1 | 1
4.11. | Spajanje i izrada ožićenja razdjelnika uključeni svi PF vodovi i ostali sitni spojni i montažni materijal | usl. | 1
4.12. | Dobava i izrada izvoda rasvjete vodom PPY 3x1,5 polaže se 28m | kompl | 1
4.13. | Dobava i montaža vodotjesnih armatura 120cm s LED izvorom svjetla 2x18W | kom | 2
4.14. | Dobava i montaža OG prekidača | kom | 1
4.15. | Sitni spojni i potrošni materijal | paušal | 1
Ukupno:
5. RAZVOD I ELEKTROINSTALACIJA PROSTOR MEHANIČARA
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
5.1. | Dobava i izrada izvoda kabelom PPY 3x2,5 za izvode remnike , polaže se 14m po izvodnom mjestu | kompl | 6
5.2. | Dobava i izrada izvoda za trofazne priključke vodom PPY 5x2,5 polaže se 15m | kompl | 2
5.3. | Dobava i montaža OG priključnice 220/16 | kom | 6
5.4. | Dobava i montaža OG trofazne priključnice | kom | 2
5.5. | Izrada izvoda napajanja rasvjete vodom PPY 3x1,5 polaže se 12m | kom | 1
5.6. | Dobava i montaža OG prekidača duplog | kom | 2
5.7. | Dobava i montaža svjetiljki vodotjesnih IP44 led 2x23W | kom | 2
5.8. | Spajanje elektroinstalice u GRO na postojeće osigurače sa svim pratećim ispitivanjima, te dobavom i montažom i spajanjem tropolnih osiguraća 32A 2 kom | kompl | 1
5.9. | Sitni spojni montažni i potrošni materijal | paušal | 1
Ukupno:
6. RAZVOD DODATNE RASVJETE U AUTOMEHANIČARSKOJ HALI
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
6.1. | Dobava i izrada izvoda rasvjete vodom PP00 5x1,5 preosječne dužine 19m | kompl | 6
6.2. | Dobava i polaganje PNT cijevi Ø32, PNT nosača i PNT spojeva, polaže se 45m | kompl | 1
6.3. | Dobava i montaža LED reflektora 50W tip kao Osram | kom | 6
6.4. | Spajanje nove instalacije u RO s izradom novog ožičenja PF vod, PLS stezaljke, Automatski osigurač 16A 2 kom | usl | 1
6.5. | Dobava i montaža grebenaste sklopke 0/1 16A | kom | 1
6.6. | Sitni spojni i potrošni materijal vezice, OG obujmice, tiple, izolir i sl. | paušal | 1
Ukupno:
7. NAPAJANJE I ELEKTROINSTALACIJA PROSTORA ZA ČISTAČICE
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
7.1. | Dobava i polaganje kabelske trase PK200 polaže se 62m | kompl | 1
7.2. | Dobava i montaža L nosaća za PK kom 50 te vezivih elemenata | kompl | 1
7.3. | Dobava i polaganje poklopca za PK u dužini 6m | kompl | 1
7.4. | Dobava i polaganje napojnog voda PP00 5x10 u dužini 65m | kompl | 1
7.5. | Dobava i polaganje PNT cijevi Ø32, na PNT obujmice, polaže se 150m | kompl | 1
7.6. | Spajanje napojnog voda PP005x10 u RO te dobava i montaža automatskog osigurača C50A3P 3 kom | usl | 1
7.7. | Dobava i polaganje kabela PPY 3x2,5 mm² za izvode šuko utičnica polaže se 15 m poizvodu | kom | 14
7.8. | Dobava i polaganje kabela PPY 3x1,5 mm² za izvode rasvjete, polaže se 20 m po izvodu | kom | 12
7.9. | Dobava i polaganje kabela PPY 5x2,5 za trofazne priključke polaže se 60m | kom | 1
7.10. | Dobava montaža i spajanje OG šuko priključnica | kompl | 14
7.11. | Dobava montaža i spajanje trofazne OG priključnice | kompl | 4
7.12. | Dobava montaža i spajanje OG prekidača | kompl | 7
7.13. | Dobava montaža i spajanje OG serijskog prekidača | kompl | 1
7.14. | Dobava montaža i spajanje rasvjetnih tijela vodotjesne armature 120 s LED cijevima 2x20W | kompl | 10
7.15. | Dobava, montaža i spajanje plafonjera IP44 E27/LED11W | kompl | 3
7.16. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara 4R sa slijedećom opremom: FID zaštitna sklopka C40/4/0,03A - 1 kom, automatski osigurač tropolni C32A/3P - 4 kom, automatski osigurač jednopolni C16A/1P - 25 kom, PF vod 10mm2 sa spojem na uzemljenje, ostali sitni montažni i spojni materijal | kompl | 1
Ukupno:
8. ELEKTROINSTALACIJA I SPAJANJE ELEKTROVENTILA ODVODNJE KONDENZATA
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
8.1. | Dobava i polaganje kabela PP003X2,5, kroz PNT cijeviu dužini 35m | kom | 1
8.2. | Dobava i polaganje PNT cijevi Ø32, na PNT nosače, polaže se 35m | kom | 1
8.3. | Spajanje na elektroventile | kom | 2
8.4. | Sitni spojni i potrošni materijal | paušal | 1
Ukupno:
9. OSTALI RADOVI
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
9.1. | Svi potrebni radovi pripreme, te potrebni građevinski radovi, izrade proboja, potrebnih šliceva i štemanja zidova | paušal | 1
9.2. | Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova | br iz. | 4
9.3. | Ispitivanje elektroinstalacije po završetku radova te izdavanje Zaključaka o ispravnosti i funkcionalnosti električne instalacije | kpl | 1
Ukupno:
Ukupna vrijednost
PDV
Ukupan iznos