## List1
TROŠKOVNIK
GIPSARSKI RADOVI
1. GIPSARSKI RADOVI U SKLADIŠTU
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
1.1. | Demontaža postojećeg gipskartonskog zida s podkonstrukcijom, izrada i obrada otvora u postojećem giskartonskom zidu. Uključuje odvoz demontiranog materijala. | m2 | 12
1.2. | Nabava i doprema materijala te izrada gipskartonskih zidova ukupne debljine 125mm. Izvedba obostrano obloženi standardnim gipskartonskim pločama debljine 2x12,5mm. Uključena nosiva podkonstrukcija od tipskih pocinčanih profila, brtvljenje spojeva susjednih ploha. Obračun po m² izvedenih zidova zajedno s podkonstrukcijom, bandažiranjem spojeva, spremno za bojanje. U cijenu uključiti obradu na mjestu postavljanja otvora i prodora za utičnice i prekidače. | m2 | 24
1.3. | Nabava i doprema materijala te izrada gipskartonskog stropa od standardnim gipskartonskim pločama debljine 12,5mm. Uključena nosiva podkonstrukcija od tipskih pocinčanih profila, brtvljenje spojeva susjednih ploha. Obračun po m² izvedenih zidova zajedno s podkonstrukcijom, bandažiranjem spojeva, spremno za bojanje. | m2 | 4
Ukupno:
2. GIPSARSKI RADOVI PROSTOR MEHANIČARA GLAVNA HALA
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
2.1. | Nabava i doprema materijala te izrada gipskartonskih zidova. Izvedba jednostrana obloga standardnim gipskartonskim pločama debljine 2x12,5mm. Uključena nosiva podkonstrukcija od tipskih pocinčanih profila, brtvljenje spojeva susjednih ploha. Obračun po m² izvedenih zidova zajedno s podkonstrukcijom, bandažiranjem spojeva, spremno za bojanje. U cijenu uključiti obradu na mjestu postavljanja otvora i prodora za utičnice i prekidače. | m2 | 47
2.2. | Nabava i doprema materijala te izrada spuštenog stropa od ploča 60x60cm. Uključena nosiva podkonstrukcija od tipskih pocinčanih profila i lajsne za ploče. Na mjestu dviju ploča postavlja se rasvjetno tijelo. Obračun po m² izvedenog stropa zajedno s podkonstrukcijom. | m2 | 21
Ukupno:
3. GIPSARSKI RADOVI PROSTOR DNEVNOG PREGLEDA
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
3.1. | Nabava i doprema materijala te izrada gipskartonskih zidova. Izvedba jednostrana obloga standardnim gipskartonskim pločama debljine 2x12,5mm s ispunom od kamene vune debljine 5cm. Uključena nosiva podkonstrukcija od tipskih pocinčanih profila, brtvljenje spojeva susjednih ploha. Obračun po m² izvedenih zidova zajedno s podkonstrukcijom, bandažiranjem spojeva, spremno za bojanje. U cijenu uključiti obradu na mjestu postavljanja otvora i prodora za utičnice i prekidače. | m2 | 35
Ukupno:
4. GIPSARSKI RADOVI PROSTOR SUSTAVA NAPLATE
Red. br | Naziv | Jed. Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
4.1. | Nabava i doprema materijala te izrada spuštenog stropa od ploča 60x60cm. Uključena nosiva podkonstrukcija od tipskih pocinčanih profila i lajsne za ploče. Na mjestu šest ploča postavljaju se rasvjetna tijela. Obračun po m² izvedenog stropa zajedno s podkonstrukcijom. | m2 | 35
Ukupno:
REKAPITULACIJA
1. GIPSARSKI RADOVI U SKLADIŠTU
2. GIPSARSKI RADOVI PROSTOR MEHANIČARA GLAVNA HALA
3. GIPSARSKI RADOVI PROSTOR DNEVNOG PREGLEDA
4. GIPSARSKI RADOVI PROSTOR SUSTAVA NAPLATE
Ukupna vrijednost
PDV 25%
Ukupan iznos